## Sheet1 (hidden)
ポート | 1 |  | left | 0 |  | プロット | 61 | データまで |  | トリガon | -1 | 0 | 0
スキャン間隔 | 0.1 | sec | top | 0 |  | 主目盛 | 6 | 個/横軸 |  | トリガoff | -1 | 0 | 0
通信ラグ | 0.02 | sec | オシロ | FALSE |  | 補助目盛 | 5 | 個/主目盛 |  |  | センサ番号 | 不等号 | 条件値
ログ分割 | 50000 | データごと | 平均回数 | 5 |  | プロット間隔 | 1 | 収集間隔
通信速度 | 9600 | bps
| CH0 | CH1 | CH2 | CH3 |  |  | CH0 | CH1 | CH2 | CH3 | -1 | なし | ≦ | 0
センサ番号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 出力最小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CH0 | ≧ | 1
[6 empty] | 出力最大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CH1
入力値 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 表示最小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CH2
関数表示 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 表示最大 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | CH3
出力値 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 収集データ数
@：そのチャンネルの入力値、CH0～CH3：各チャンネルの出力値(なので同一チャンネルでの計算は×)
センサ番号 | センサ名称 | 単位 | 変換式 | 下限 | 上限
0 | 出力なし |  | 0 | 0 | 0
1 | 信号出力 |  | @ | 0 | 1024
2 | 信号出力(丸め) |  | ROUND(@,0) | 0 | 1024 |  | リセット時 | 黄色地 | 0
3 | 温度① | ℃ | ROUND(225.0-0.614*@,1) | -20 | 80 |  |  | 青色地 | 1
4 | 温度② | ℃ | ROUND(225.6-0.612*@,1) | -20 | 80 |  |  | 赤色地 | 特定書式
5 | 湿度(CH0乾球&CH1湿球) | ％ | ROUND((6.11*10^(7.5*CH1/(CH1+237.3))-if(CH1>0,0.000662,0.000583)*1013.25*(CH0-CH1))/(6.11*10^(7.5*CH0/(CH0+237.3)))*100,0) | 0 | 100
6 | 露点(CH0乾球&CH1湿球) | ℃ | ROUND(237.3*log(6.11*10^(7.5*CH0/(CH0+237.3))*(6.11*10^(7.5*CH1/(CH1+237.3))-if(CH1>0,0.000662,0.000583)*1013.25*(CH0-CH1))/(6.11*10^(7.5*CH0/(CH0+237.3)))/6.11)/(7.5-log(6.11*10^(7.5*CH0/(CH0+237.3))*(6.11*10^(7.5*CH1/(CH1+237.3))-if(CH1>0,0.000662,0.000583)*1013.25*(CH0-CH1))/(6.11*10^(7.5*CH0/(CH0+237.3)))/6.11)),1) | -20 | 80
7 | (未設定6) | [5 empty] | 緑地 | 計算式入力欄
8 | (未設定7) | [6 empty] | (sheet2)
9 | (未設定8)
10 | (未設定9)
11 | (未設定10)
12 | (未設定11)
13 | (未設定12)
14 | (未設定13)
15 | (未設定14)
16 | (未設定15)
17 | (未設定16)
18 | (未設定17)
19 | (未設定18)
20 | (未設定19)
21 | (未設定20)

## Sheet2 (hidden)
Time | CH0 | CH1 | CH2 | CH3 | 0 | 0 | 100 | now
[5 empty] | 0 | 0 | 100 | logon
[5 empty] | 0 | 0 | 100 | logoff
[5 empty] | -4 | 0 | 100 | CH0
[5 empty] | -3 | 0 | 100 | CH1
[5 empty] | -2 | 0 | 100 | CH2
[5 empty] | -1 | 0 | 100 | CH3